Pszczyna 15.09.2022r.

Znak sprawy: SGA.261.56.2022

Do Wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: Zakup specjalistycznego mikroskopu.

Pytanie nr 1

Do podłączenia np. aparatu Canon jest potrzebny zarówno tubus trinokularowy jak

i łączniki do tego aparatu. 
Czy łączniki do aparatu Canon mają być dostarczone wraz z mikroskopem ?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2

Do podłączenia kamery cyfrowej jest potrzebny zarówno tubus trinokularowy jak

i łącznik do tej kamery. Czy łącznik do kamery cyfrowej ma być dostarczony wraz z mikroskopem ? Jeśli tak to są potrzebne parametry kamery lub typ który posiada już Kupujący lub zamierza posiadać.

Odpowiedź

TAK, ŁĄCZNIK DO KAMERY CYFROWEJ PROSZĘ DOSTARCZYĆ WRAZ Z MIKROSKOPEM.

MIKROSKOP MA MIEĆ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY I APARATU.

Pytanie nr 3

Standardowo głowice optyczne w mikroskopach konserwatorskich mają max. powiększenie całkowite od 50 do 80 x i nawet to maksymalne nie jest często wykorzystywane.
Powiększenie do 300 x wymaga dostarczenia dodatkowych elementów powiększających, 
takich jak dodatkowe okulary czy obiektyw. Jako rzadko stosowane mają bardzo wysoką cenę, a co najważniejsze znacznie pogarszają jakość obrazu w tym kontrast, głębie i ostrość. 
Czy powiększenie 300 x jest konieczne i musi być zrealizowane ?

Odpowiedź

ZAMAWIAJĄCY ZAKŁADA W PRZYSZŁOŚCI ROZBUDOWĘ SYSTEMU O MOZLIWOŚĆ UZYSKANIA POWIĘKSZENIA DO 300X ALE NA CHWILĘ OBECNĄ WYSTARCZĄJACE BĘDZIE POWIĘKSZENIE CAŁKOWITE od 50 do 80X.

Pytanie nr 4

Przystawka do rzeźb. Mikroskop przez nas oferowany nie posiada specjalnej przystawki do rzeźb, natomiast jest przeznaczony również do pracy z rzeźbami. Jego konstrukcja umożliwia takie ustawienie głowicy, aby można było pracować w poziomie z rzeźbami pod dowolnym kątem. Czy taka funkcjonalność będzie dla Kupującego wystarczająca ?.

Odpowiedź

NIE JEST WYMAGANA PRZYSTAWKA DO RZEŹB. TAKA FUNKCJONALNOŚĆ BĘDZIE DLA NAS WYSTARCZAJĄCA.

Pytanie nr 5

Oprogramowanie do analizy obrazów cyfrowych to bardzo szeroki temat – merytorycznie jak i finansowo. Jedyne oprogramowanie jakim dysponujemy jest dołączane do konkretnej kamery cyfrowej, czyli na etapie jej zakupu. W skrócie: steruje ono parametrami kamery /np. barwa, kontrast, ostrość/ jak i posiada podstawowe funkcje pomiarowe. 
Czy takie oprogramowanie może być dostarczone później wraz z kamerą ?

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od zakupu oprogramowania.

Informacja

W związku z omyłką numeru sprawy w załącznikach,  ponownie przesyłamy załączniki.

Prawidłowy numer sprawy to SGA.261.56.2022